Опросный лист для заказа расходомера-счётчика жидкости

Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу: ndw@nt-rt.ru

| Заказчик, контактные данные: | ? |
| --- | --- |
| Количество заказываемых единиц: | ? |

Заполните, пожалуйста, ячейки справа.  Ячейки «?» являются обязательными для заполнения:

| Указать процесс, для которого будет установлен расходомер: | ? |
| --- | --- |
| Технические параметры*: |  |
| Минимальный расход, м3/час | ? |
| Максимальный расход, м3/час | ? |
| Класс точности расходомера: А) 1,0 % Б) 0,5 % В) 0,25 % | Б (по умолчанию) |
| Материал корпуса расходомера: А) сплав Д16Т; Б) сталь 12Х18Н10Т. | Б (по умолчанию) |
| Параметры трубопровода Заказчика: внешний диаметр,мм / толщина стенки трубы,мм / марка стали, иного материала | ? / ? / ? |
| (к примеру: 9Г2С, 20, 12Х18Н10Т) |  |
| Измеряемая жидкость**: |  |
| Наименование измеряемой жидкости | ? |
| Наличие твёрдых абразивных частиц в жидкости (песок, стружка) | НЕТ (по умолчанию) |
| Наличие твердых фракций в жидкости (парафин, стеарин, воск) | НЕТ (по умолчанию) |
| Избыточное (манометрическое) давление измеряемой жидкости, МПа | 2,5 Мпа (по умолчанию) |
| Рабочая температура измеряемой жидкости: А) -50...+80, °C Б) -50...+120, °C В) -50...+250, °C Г) по ТЗ (указать диапазон температур) | А (по умолчанию) |
| Вязкость при рабочих температурах, сСт | ? |
| Тип датчика: |  |
| А) Нереверсивный. Счёт количества жидкости не зависит от направления движения жидкости через расходомер; Б) Реверсивный. Поддержка функции счёта в зависимости от направления движения жидкости через расходомер. | А (по умолчанию) |
| Требуемый вывод информации: в правом столбце ставим «Да», если требуется: |  |
| Импульсно-частотный сигнал (частота пропорционально расходу) | ? |
| На экран счётчика - в единицах измерения «объём с накоплением» | ДА (по умолчанию) |
| На экран счётчика – в единицах измерения «объём в единицу времени» | ДА (по умолчанию) |
| RS-485 (ModBUS RTU) | ДА (по умолчанию) |
| Аналоговый, 4…20 мА | ДА (по умолчанию) |
| Нормируемый импульс (например: 1 импульс на 1 литр пройденной среды) | ? |
| Старт-стопный импульс (для управления дозирующим устройством) | ? |
| Под заказ (указать требуемый выход) | ? |
| Вариант монтажа счётчика-контроллера: |  |
| А) В непосредственной близости с первичным преобразователем (1,5 м) Б) Удалённый с кабелем ______ метров | А (по умолчанию) |
| Электропитание счётчика-контроллера с сохранением результатов измерений: |  |
| А) ~220 вольт Б) Под заказ (указать требуемое, например, 24 VDC и т.д.) | А (по умолчанию) |
| Место установки: |  |
| Описать место установки датчика расхода (клим.условия, температуры) | ? |
| Наличие взрывоопасной зоны в месте установки датчика расхода | ? |
| Описать место установки счетчика (клим.условия, температуры) | ? |
| Метрологическое обеспечение: |  |
| А) Заводская калибровка для ведения технологических процессов Б) Государственная поверка средств измерений с занесением результатов в ФГИС "Аршин" (коммерческий учет) | А (по умолчанию) |